ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для выбора асинхронных электродвигателей

Наименование организации:___________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________________________

Контактное лицо:__________________________ Тел./факс:_________________________________

Требуемые номинальные характеристики двигателя:

Напряжение при соединении /Y _______В

Частота питающей сети

          Гц

Мощность



        кВт

Скорость вращения


   об/мин

Номинальный ток____________________А

КПД____________%     cos ____________

Кратность пускового тока ______________

Кратность пускового момента___________

Режим работы_________________________

Монтажное исполнение_________________

Класс изоляции обмотки статора _________

Степень защиты _______________________

Высота оси вращения___________________

Материал корпуса_____________________

Тип приводного механизма и способ передачи вращающего момента (шкив, редуктор, муфта)  ____________________

 _____________________________________

Условия окружающей среды:

Температура окружающей среды   -       /+        0С   влажность           %   высота н.у.м.               м

Установка:   внутренняя

  наружная

Атмосфера:  нормальная
    коррозионная  
  взрывоопасная

Метод пуска:   прямое включение 
     
      переключение обмоток со Y на  

 преобразователь частоты

      устройство плавного пуска

При управлении от преобразователя частоты:

Глубина регулирования скорости____________________________________________________

Охлаждение: самовентиляция          принудительная вентиляция

Датчик положения/скорости вала (энкодер): требуется
         не требуется

Взрывозащита: не требуется
  EExd/EExde
         Eexe             Eexn

Класс помещения по взрывозащите______________________________________

Дополнительные сведения:

Контроль температуры (наличие встроенных датчиков):    требуется 
       не требуется



Положение клеммной коробки: сверху
    справа
  слева           другое _______________

Другие сведения:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Количество заказываемых двигателей________шт.

Корректно заполненный опросный лист с максимальным содержанием сведений позволит подобрать для Вас оптимальный электродвигатель в кратчайший срок!

