	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ

ПРИВОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА



	Наименование предприятия/организации
	

	Имя контактного лица
	

	Телефон, факс
	

	Краткое описание механизма, для управления которым будет использован электропривод.

При установке на насосы – указать тип насоса (центробежный, поршневой и т.д.) и степень вязкости перекачиваемой жидкости. 
	

	Характеристика момента нагрузки механизма (постоянный момент/переменный момент)
	

	Номинальные данные электродвигателя 

переменного тока
	

	Модель:
	 

	Мощность:
	

	Ток :
	

	Напряжение:
	

	Частота вращения:
	

	Cos  :
	

	КПД :
	

	Кратность пускового тока Iпуск / Iном:
	

	Кратность пускового момента Мпуск / Мном:
	

	Какие функции должен выполнять электропривод: 

а) только плавный пуск и торможение двигателя

б)пуск, торможение, регулирование скорости/момента
	

	Если требуется регулирование, то каковы требования к точности регулирования скорости в %?
	

	Величина времени пуска/торможения
	

	Величина (в % от номинального тока двигателя) и продолжительность перегрузки по току 
	

	Если привод будет управляться от АСУ верхнего уровня, укажите требования АСУ к приводу:
	

	Название АСУ, фирма –производитель:
	

	Количество аналоговых входов/выходов:
	

	Режимы работы аналоговых входов/выходов 

(0-10 В; 4-20 мА и т.д.):
	

	Количество дискретных входов/выходов:
	

	Наличие последовательных портов (RS232/RS485):
	

	Необходимость наличия интерфейсов для работы со скоростными протоколами обмена данными (Modbus, Profibus DP, Interbus S и т.д.):
	

	Будет ли привод использоваться вблизи жилых помещений или чувствительного электронного оборудования (требуется ли применение фильтра радиочастот для снижения уровня радиопомех от привода) ?
	

	Длина силового кабеля между приводом и  двигателем
	

	Тип силового кабеля между приводом и  двигателем
	

	Место установки привода 

(в шкафу в помещении, на стене в помещении, на открытом воздухе и т.д.)
	

	Условия окружающей среды в месте установки привода
	

	Температура: 
	

	Влажность:
	

	Вибрация, механические удары:
	

	Наличие агрессивных веществ:
	

	Количество заказываемых двигателей________шт.

Корректно заполненный опросный лист с максимальным содержанием сведений позволит подобрать для Вас оптимальный привод переменного тока в кратчайший срок!


[image: image1.jpg]



