
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА РЕГУЛИРУЕМЫЙ АСИНХРОННЫЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

1. Общие данные

1.1. Заказчик _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

1.3. Наименование механизма ________________________________________________________

1.4. Необходимый срок поставки оборудования _________________________________________

1.5. Намечаемый срок ввода в эксплуатацию ____________________________________________

2. Механизм

2.1. Назначение регулируемого электропривода (указать вариант):

· плавный пуск двигателя, синхронизация с сетью и переключение на сеть  ________________

· то же, поочерёдно для нескольких двигателей (указать число двигателей) ________________

· работа механизма только с регулируемым электроприводом   __________________________

· поочерёдный пуск нескольких двигателей с переключение на сеть и работа последнего из запускаемых двигателей в регулируемом электроприводе   _____________________________

2.2. Наибольший стопорящий момент (момент трогания) в отношении к номинальному моменту двигателя (раздел 3) ________________________________________________________________

2.3. Режим нагрузки (указать вариант):

· продолжительный  (S1) ___________________________________________________________

· кратковременный (S2) ___________________________________________________________ 

· повторно-кратковременный (S3) ___________________________________________________

2.4.  Зависимость момента нагрузки от скорости  __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2.5. Среднеквадратичный момент нагрузки при номинальной скорости в отношении к номинальному моменту двигателя (раздел 3) ___________________________________________

2.6. Необходимый максимальный момент в отношении к номинальному моменту двигателя (раздел 3) _________________________________________________________________________

2.7. Необходимый диапазон регулирования скорости ____________________________________

2.8. Допустимая статическая/динамическая погрешность по скорости, % ____________________

2.9. Наличие электромагнитного (электрогидравлического) тормоза ________________________

2.10. Необходимость автоматического самозапуска: да _______________, нет ________________

2.11. Момент инерции механизма, приведенный к валу двигателя, кг*м2  ____________________

3. Асинхронный электродвигатель

3.1. Тип ____________________________________________________________________

3.2. Изготовитель __________________________________________________

3.3. Номинальная мощность, кВт ____________________________________

3.4. Номинальная частота вращения, об/мин ___________________________

3.5. Номинальное напряжение статора,  кВ ____________________________

3.6. Номинальный ток статора, А_____________________________________

3.7. КПД  _________________________________________________________

3.8. Коэффициент мощности  ________________________________________

3.12. Момент инерции, кг*м2  ________________________________________ 

3.13. Вентиляция (указать вариант):

· самовентиляция _____________________

· независимый вентилятор _____________

4. Электроснабжение

4.1. Номинальное напряжение сети, от которой намечено питание регулируемого электропривода, кВ ________

4.2. Ток короткого замыкания в узле нагрузки, от которого намечено питание регулируемого электропривода, max/ для основных рабочих режимов/ min/, кА _____/_____/_____

4.3. От какой сети возможно питание цепей управления регулируемого электропривода
____________________________________________________________________

5. Исполнение оборудования

5.1. Имеется ли возможность использования преобразовательно-регулирующего устройства в исполнении IP 20: да ________, нет  _____ (_________________________________________________________________________________)

5.2. Желательный вариант трансформатора регулируемого электропривода:

· сухой для внутренней установки _________,

· маслонаполненный для наружной установки ________.


