ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА РЕГУЛИРУЕМЫЙ СИНХРОННЫЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

1. Общие данные:

1.1. Заказчик _______________________________________________________________________

1.2. Предприятие, для которого предназначен электропривод _____________________________
__________________________________________________________________________________

1.3. Наименование механизма ________________________________________________________

1.4. Необходимый срок поставки оборудования _________________________________________

1.5. Намечаемый срок ввода в эксплуатацию ____________________________________________

2. Механизм:

2.1. Назначение регулируемого электропривода (указать вариант):

· плавный пуск двигателя, синхронизация с сетью и переключение на сеть  ________________

· то же, поочерёдно для нескольких двигателей (указать число двигателей) ________________

· работа механизма только с регулируемым электроприводом ___________________________

· поочерёдный пуск нескольких двигателей с переключение на сеть и работа последнего из запускаемых двигателей в регулируемом электроприводе   _____________________________

2.2. Наибольший стопорящий момент (момент трогания) в отношении к номинальному моменту двигателя (раздел 3) ________________________________________________________________

2.3. Режим нагрузки (указать вариант):

· продолжительный  (S1) ___________________________________________________________

· кратковременный (S2) ___________________________________________________________ 

· повторно-кратковременный (S3) ____________________  ПВ ___________________________

2.4.  Зависимость момента нагрузки от скорости     __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2.5. Среднеквадратичный момент нагрузки при номинальной скорости в отношении к номинальному моменту двигателя (раздел 3) ___________________________________________

2.6. Необходимый максимальный момент в отношении к номинальному моменту двигателя (раздел 3) _________________________________________________________________________

2.7. Необходимый диапазонрегулирования скорости _____________________________________

2.8. Необходимость автоматического запуска: да ________________, нет ____________________

2.9. Момент инерции механизма, приведенный к валу двигателя, кг*м2 _____________________

3. Синхронный электродвигатель:

3.1. Тип ___________________________________________________________________________

3.2. Изготовитель ___________________________________________________________________

3.3. Номинальнаямощность, кВт ______________________________________________________

3.4. Номинальная частота вращения, об/мин ____________________________________________

3.5. Номинальное напряжение статора,  кВ _____________________________________________

3.6. Номинальный ток статора, А _____________________________________________________

3.7. КПД  __________________________________________________________________________
с учётом потерь на возбуждение ______________________________________________________

без учёта потерь на возбуждение ______________________________________________________

3.8. Коэффициент мощности _________________________________________________________

3.9. Возбуждение (указать вариант):

· подвод тока возбуждения через щётки ______________________________________________

· бесщёточное с асинхронным возбудителем __________________________________________

· бесщёточное с синхронным возбудителем   __________________________________________

3.10. Номинальное напряжение возбуждения, В _________________________________________

3.11. Номинальный ток возбуждения, А ________________________________________________

3.12. Момент инерции, кг*м2 _________________________________________________________ 

3.13. Вентиляция (указать вариант):

· самовентиляция _________________________________________________________________

· независимый вентилятор _________________________________________________________

4. Возбудитель:

4.1. Тип существующего возбудителя __________________________________________________

4.2. Изготовитель ___________________________________________________________________

4.3. Максимальное выходное напряжение существующего возбудителя (постоянная составляющая), В __________________________________________________________________

4.4. Максимальный выходной ток существующего возбудителя (постоянная составляющая), А __________________________________________________________________________________

4.5. Номинальное первичное напряжение трансформатора, питающего главные цепи существующего возбудителя, кВ ______________________________________________________

4.6. Номинальное вторичное напряжение трансформатора, питающего главные цепи существующего возбудителя, В _______________________________________________________

4.7. Напряжение питания цепей управления существующего возбудителя, В _________________

5. Электроснабжение:

5.1. Номинальное напряжение сети, от которой намечено питание регулируемого электропривода, кВ _________________________________________________________________

5.2. Ток короткого замыкания в узле нагрузки, от которого намечено питание регулируемого электропривода, кА _________________________________________________________________

5.3. Питается ли трансформатор существующего возбудителя от этого же узла нагрузки: да _____, нет _____ (в последнем случае желательна выкопировка из схемы электроснабжения)

5.4. От какой сети питаются цепи управления существующего возбудителя
__________________________________________________________________________________

5.5. От какой сети возможно питание цепей управления регулируемого электропривода
__________________________________________________________________________________

6. Исполнение оборудования:

6.1. Имеется ли возможность использования преобразовательно-регулирующего устройства в исполнении IP 20: да ______, нет ______
(размещение в помещении, температура 5-40 оС, влажность до 85 % без конденсации, содержание пыли до 0,2 мг/м3, отсутствие взрывоопасных и химически активных примесей в воздухе помещения)

6.2. Желательный вариант трансформатора регулируемого электропривода:

· сухой для внутренней установки __________________________________________________,

· маслонаполненный для наружной установки ________________________________________.

